## ANEXO 1 LISTADO DE MATERIALES
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
ANEXO NO. 1 “LISTADO DE MATERIALES A COTIZAR”.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL USO DE ENERGÍAS ALTERNAS
Procedimiento: | LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL UQROO-LA-01-2019
Acción: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL USO DE ENERGÍAS ALTERNAS
Localidad: | CHETUMAL
Municipio: | OTHON P. BLANCO
PARTIDA | SUBPARTIDA | CLACE | DESCRIPCIÓN | UM | CANTIDAD | MARCA | MODELO | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
1.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL USO DE ENERGÍAS ALTERNAS | 1.1 UQROO EDIFICIO B Y C |  | PREELIMINARES
|  | 1UQPR03 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO TILT UP DOBLE | PIEZA | 32 |  |  | 0 | 0
DISPOSITIVOS DE CORRIENTE DIRECTA
|  | 1UQDC01 | MODULO FOTOVOLTAICO 410W | PIEZA | 126 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC02 | INVERSOR SOLAR 15 KW 220Vac | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC03 | CAJA COMBINADORA 1000Vdc | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC04 | CONECTORES SOLARES MC4 | PIEZA | 12 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC05 | CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CAL. #10 AWG | ML | 480 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC06 | CABLE DE COBRE THHW CAL 8 AWG VERDE | ML | 50 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC07 | CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CAL. #6 AWG | ML | 45 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC08 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 1/4 PULG. | ML | 75 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC09 | TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE ¾ PULG 25mm | ML | 50 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQDC10 | CAJA CONDULED LL, LB O LL 1 1/4 " | PIEZA | 12 |  |  | 0 | 0
DISPOSITIVOS EN CORRIENTE ALTERNA
|  | 1UQAC01 | ITM 50A 600V 3P Y SPD SUPRESOR TRIFASICO AC | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQAC02 | CABLE DE CALIBRE 6 AWG THHW-LS | ML | 300 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQAC03 | CABLE DE COBRE THHW CAL 8 AWG VERDE | ML | 75 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQAC04 | ITM 50A 600V 3P I-LINE HDA36050 | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQAC05 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 1/4 PULG. | ML | 75 |  |  | 0 | 0
INSTALACION
|  | 1UQIN01 | MANIOBRA DE DESCARGA Y MONTAJE A EDIFICIOS | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQIN02 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYA 200 DADOS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 Y 1 MURETE DE BLOCK 3.00 X 1.80 MTS | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 1UQIN03 | CABLEADO DE DATOS UTP CAT6 | ML | 50 |  |  | 0 | 0
| 1.2.- UQROO EDIFICIO D Y E |  | PREELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2UQPR03 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO TILT UP DOBLE | PIEZA | 32 |  |  | 0 | 0
DISPOSITIVOS DE CORRIENTE DIRECTA
|  | 2UQDC01 | MODULO FOTOVOLTAICO 410W | PIEZA | 126 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC02 | INVERSOR SOLAR 15 KW 220Vac | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC03 | CAJA COMBINADORA 1000Vdc | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC04 | CONECTORES SOLARES MC4 | PIEZA | 18 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC05 | CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CAL. #10 AWG | ML | 560 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC06 | CABLE DE COBRE THHW CAL 8 AWG VERDE | ML | 100 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC07 | CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CAL. #6 AWG | ML | 132 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC08 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 1/4 PULG. | ML | 120 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC09 | TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE ¾ PULG 25mm | ML | 60 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQDC10 | CAJA CONDULED LL, LB O LL 1 1/4 " | PIEZA | 12 |  |  | 0 | 0
DISPOSITIVOS EN CORRIENTE ALTERNA
|  | 2UQAC01 | ITM 50A 600V 3P Y SPD SUPRESOR TRIFASICO AC | PIEZA | 3 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC02 | CABLE DE CALIBRE 6 AWG THHW-LS | ML | 90 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC03 | CABLE DE COBRE THHW CAL 8 AWG VERDE | ML | 25 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC04 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 1/4 PULG. | ML | 50 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC05 | ITM 150A 600V 3P SQUARE D -HDL36150 Y GAB. J250R | PIEZA | 2 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC06 | CABLE COBRE THHW 90° C 600VAC CALIBRE # 2/0 AWG | ML | 100 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC07 | CABLE COBRE CALIBRE # 1/0 AWG DESNUDO | ML | 25 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQAC08 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 3 PULG. | ML | 25 |  |  | 0 | 0
INSTALACION
|  | 2UQIN01 | MANIOBRA DE DESCARGA Y MONTAJE A EDIFICIOS | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQIN02 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYA 192 DADOS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 Y 1 MURETE DE BLOCK 3.50 X .60 X 1.80 MTS | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 2UQIN03 | CABLEADO DE DATOS UTP CAT6 | ML | 50 |  |  | 0 | 0
| 1.3.- UQROO EDIFICIO H BIBLIOTECA |  | PREELIMINARES
|  | 3UQPR03 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO TILT UP DOBLE | PIEZA | 42 |  |  | 0 | 0
DISPOSITIVOS DE CORRIENTE DIRECTA
|  | 3UQDC01 | MODULO FOTOVOLTAICO 410W | PIEZA | 168 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC02 | INVERSOR SOLAR 15 KW 220Vac | PIEZA | 4 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC03 | CAJA COMBINADORA 1000Vdc | PIEZA | 4 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC04 | CONECTORES SOLARES MC4 | PIEZA | 12 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC05 | CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CAL. #10 AWG | ML | 300 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC06 | CABLE DE COBRE THHW CAL 8 AWG VERDE | ML | 50 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC07 | CABLE DE COBRE FOTOVOLTAICO CAL. #6 AWG | ML | 30 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC08 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 1/4 PULG. | ML | 225 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC09 | TUBO DE CONDUIT DE PVC PESADO DE ¾ PULG 25mm | ML | 60 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQDC10 | CAJA CONDULED LL, LB O LL 1 1/4 " | PIEZA | 20 |  |  | 0 | 0
DISPOSITIVOS EN CORRIENTE ALTERNA
|  | 3UQAC01 | TABLERO I-LINE SQUARE D ML400101B | PIEZA | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC02 | ITM 50A 600V 3P I-LINE Y SPD SUPRESOR TRIFASICO AC | PIEZA | 4 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC03 | CABLE DE CALIBRE 6 AWG THHW-LS | ML | 90 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC04 | CABLE DE COBRE THHW CAL 8 AWG VERDE | ML | 25 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC05 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1 1/4 PULG. | ML | 24 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC06 | ITM 200A 600V 3P SQUARE D -JDA36200 | PIEZA | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC07 | CABLE COBRE THHW 90° C 600VAC CALIBRE # 4/0 AWG | ML | 168 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC08 | CABLE COBRE CALIBRE # 1/0 AWG DESNUDO | ML | 42 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQAC09 | TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO DE 3 PULG. | ML | 25 |  |  | 0 | 0
INSTALACION
|  | 3UQIN01 | MANIOBRA DE DESCARGA Y MONTAJE A EDIFICIOS | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQIN02 | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYA 256 DADOS DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 Y 1 MURETE DE BLOCK 5.00 X .60 X 1.80 MTS | SERVICIO | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 3UQIN03 | CABLEADO DE DATOS UTP CAT6 | ML | 75 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  | 0
[6 empty] | 16% I.V.A |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL |  |  | 0
(SON: XXXXXXXXX XX/100 M.N.)